Warunki podłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dziemiany.
Osoby chcące podłączyć się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej winny złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Dziemianch wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Wniosek można otrzymać w siedzibie Urzędu (referat gospodarki komunalnej i inwestycji) lub pobrać ze strony BIP (www.bip.dziemiany.pl) zakładka Referat Komunalny. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnej mapki geodezyjnej terenu, którego dotyczy wniosek. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w godz. 7.30 – 15.30. Warunki można odebrać osobiście lub zostaną one przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

W warunkach wnioskodawca otrzymuje informację dotyczącą miejsca włączenia projektowanych przyłączy do istniejących urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Ponadto warunki zawierają informacje pomocne Inwestorowi w zrealizowaniu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego:

1. Realizacja przyłączy może być wykonana na podstawie projektu technicznego, przez uprawnione do prowadzenia robót firmy lub osoby. Projekt winien być wykonany przez Biuro Projektów lub osoby posiadające uprawnienia do projektowania oraz uzgodniony z Urzędem Gminy w Dziemianach.

2. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać pozwolenie na budowę (dla sieci) ze Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, dokonać zgłoszenia (dla przyłączy) do Urzędu Gminy w Dziemianach, uzyskać zgodę na umieszczenie projektowanych przyłączy w pasie drogowym oraz zgodę na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót od właściciela drogi, powiadomić o terminie rozpoczęcia prac Urząd Gminy w Dziemianach oraz ustalić termin wykonania włączenia projektowanych przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

3. Przed zasypaniem wykonanych przewodów należy zlecić Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej urządzeń podziemnych i zgłosić do Urzędu Gminy (Referat Komunalny) zakończenie prac oraz gotowość dokonania odbioru technicznego wykonanych prac. Inwestor po odbiorze winien doprowadzić pas drogowy do stanu poprzedniego.

4. Dostawa i odbiór ścieków nastąpi po zawarciu pisemnej umowy z Gminą Dziemiany. Pobór wody i odprowadzanie ścieków bez zawarcia umowy traktowane będzie jako nielegalne i z mocy art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747) podlegać będzie karze grzywny do 5.000 zł w przypadku nielegalnego poboru wody i/lub karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 10.000 za nielegalne wprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej.
