







          Dziemiany, dnia  20.07.2009r.

............................................................................................................................................................

Składający wniosek; nazwa instytucji:       

Urząd Gminy Dziemiany
Adres: 

ul. 8 Marca 3




83-425  Dziemiany
Inwestor: 
Gmina  Dziemiany 
Adres: 

ul. 8 Marca 3




83-425  Dziemiany 
............................................................................................................................................................

WNIOSEK

O  USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI

CELU PUBLICZNEGO

............................................................................................................................................................


Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717) zgłaszam wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zbiorników retencyjnych na wodę, sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości: Dziemiany i Raduń 
zlokalizowanej w miejscowościach Raduń i Dziemiany, gm. Dziemiany
(dz. nr 33, 9/3, 9/5, 315/2, 315/1, 330/1, 334/1, 333/1, 332, 226, 343/2, 329/2, 350/1, 191/1, 191/2, 200/13, 200/18, 199/2, 195/21, 195/26, 195/23, 195/13, 195/7, 191/3, 133/1, 133/2, 159, 170, 138, 153, 329/3, 329/5, 55/2, 54/2, 60/4, 60/3, 93, 95/3, 80, 91/3, 753, 585, 89/5, 89/3, 89/9, 260, 88, 347/1, 195/27, 120, 9/4, 9/5, 9/1, 306, 307/2, 308/3, 307/1, 308/4, 316, 308/1, 309, 312, 476, 313, 314/2, 320, 305, 323, 324, 325, 326, 327/2, 327/1, 352/2, 352/1, 314/1, 219, 417, 333/1, 416, 334/2, 334/1, 336, 337, 338, 340, 342, 346, 347/2, 347/1, 350/2, 329/6, 329/5, 329/3, 201/2, 61, 201/1, 64/1, 64/5, 200/9, 200/10, 200/11, 200/12, 200/18, 200/17, 200/16, 200/15, 200/7, 200/6, 200/1, 200/2, 200/9, 195/28, 195/26, 195/24, 195/25, 195/17, 203, 202, 195/20, 195/19, 195/18, 195/23, 195/12, 195/11, 195/13, 195/10, 195/14, 195/9, 195/8, 195/15, 195/5, 133/1, 66/3, 136, 134/2, 132, 160, 137, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 152, 149, 151, 179, 148/2, 148/1, 124/1, 124/2, 125, 123, 122/2, 122/1, 67/1, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 171, 158, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 154, 146, 145, 144, 139, 140, 141, 142, 143, 157, 89/9, obręb Raduń; 257/2, 257/4, 257/3, 254/10, 254/14, 632, 160/2, obręb Dziemiany).
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Raduń i Dziemiany. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziemiany, a następnie do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Dziemiany. Planuje się budowę sieci wodociągowej magistralnej doprowadzającej wodę od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Dziemiany do przewodów wodociągowych rozdzielczych i przyłączy wodociągowych. Na trasie sieci wodociągowej magistralnej planuje się także budowę dwóch zbiorników retencyjnych na wodę.
Zgodnie z treścią art. 52 pkt.2.1 ustawy j.w. podaję niżej wymienione informacje dotyczące zamierzonej inwestycji:

· Granice terenu objętego wnioskiem zaznaczono kolorem zielonym na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowych (w 2 egzemplarzach),
· Na egzemplarzach mapy naniesiono trasę planowanej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków. 
I. Funkcja obiektu
Z budynków (dz. nr 120, 9/4, 9/5, 9/1, 306, 307/2, 308/3, 307/1, 308/4, 316, 308/1, 309, 312, 476, 313, 314/2, 320, 305, 323, 324, 325, 326, 327/2, 327/1, 352/2, 352/1, 314/1, 219, 417, 333/1, 416, 334/2, 334/1, 336, 337, 338, 340, 342, 346, 347/2, 347/1, 350/2, 329/6, 329/5, 329/3, 201/2, 61, 201/1, 64/1, 64/5, 200/9, 200/10, 200/11, 200/12, 200/18, 200/17, 200/16, 200/15, 200/7, 200/6, 200/1, 200/2, 200/9, 195/28, 195/26, 195/24, 195/25, 195/17, 203, 202, 195/20, 195/19, 195/18, 195/23, 195/12, 195/11, 195/13, 195/10, 195/14, 195/9, 195/8, 195/15, 195/5, 133/1, 66/3, 136, 134/2, 132, 160, 137, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 152, 149, 151, 179, 148/2, 148/1, 124/1, 124/2, 125, 123, 122/2, 122/1, 67/1, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 171, 158, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 154, 146, 145, 144, 139, 140, 141, 142, 143, 157, 89/9; obręb Raduń) ścieki sanitarne odprowadzane będą planowanymi przykanalikami Ø 160 PVC do planowanych kolektorów kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 PVC. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC poprzez szczelny system przewodów i studni rewizyjnych połączona zostanie z istniejącą siecią kanalizacyjną tworząc jeden spójny system kanalizacyjny dla miejscowości Raduń. Do wyżej wymienionych działek doprowadzone będą przyłącza wodociągowe Ø40 PE.
II. Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu
Na terenie objętym inwestycją występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren ten jest obecnie uzbrojony w istniejącą sieć wodociągową, w sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjną oraz energetyczną.
III. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu
Planowana siec wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Raduń i Dziemiany. 

Inwestycja ma za zadanie doprowadzenie wody do budynków mieszkalnych i odprowadzenie ścieków sanitarnych z dotychczas nie skanalizowanych budynków.
IV. Dane charakteryzujące wpływ zamierzonej inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie
Planowana sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i jego elementy. Ścieki sanitarne z istniejących budynków mieszkalnych odprowadzane będą szczelnym systemem sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Dziemiany. Umożliwi to likwidację przydomowych bezodpływowych zbiorników na ścieki (szamb), co powinno korzystnie wpłynąć na środowisko.
Planowana inwestycja ma cel publiczny.
V. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu
Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska w świetle art. 72 i 73 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska.
Inwestycja ta nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573).
VI. Ochrona interesów osób trzecich
Zagrożenie interesów osób trzecich nie zachodzi. 

Załączniki:

2 egz. koncepcji sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na planie syt.-wys.
PAGE  
Strona 1 z 3

